Техническое задание на сплит-система.

Заказчик:   Общество с ограниченной ответственностью «Арктик-энерго»

Адрес:        184511, Мурманская обл., Мончегорск г., пр. Металлургов, д. 45, корп. 2.

Количество: 1 шт.

1. Технические характеристики:

| Общие характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип | сплит-система |
| Основной цвет | белый |
| Основные характеристики |  |
| Основные режимы | осушение, обогрев, охлаждение |
| BTU | 5 |
| Максимальная площадь помещения (кв.м) | 15 м² |
| Инвертор | есть |
| Фильтры | тонкой очистки воздуха |
| Хладагент | R 32 |
| Дистанционное управление | пульт ДУ |
| Производительность |  |
| Мощность при охлаждении | 1500 Вт |
| Мощность при обогреве | 2000 Вт |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | мин. -15° С, макс. 46° С |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | мин. - 15° С, макс. 24° С |
| Электропитание и защита |  |
| Класс энергопотребления (охлаждение) | A |
| Класс энергопотребления (обогрев) | A |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 410 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 480 Вт |
| Самодиагностика | есть |
| Дополнительная информация |  |
| Уровень шума внутреннего блока | 22 дБ |
| Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
| Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм |
| Максимальная длина трубопровода хладагента (м) | 15 м |
| Дополнительно | регулировка скорости вращения вентилятора, ночной режим, таймер, супер тихий режим |
| Габариты и вес внешнего блока |  |
| Ширина | 660 мм |
| Высота | 530 мм |
| Глубина | 240 мм |
| Вес | 21 кг |
| Габариты и вес внутреннего блока |  |
| Ширина | 798 мм |
| Высота | 293 мм |
| Глубина | 230 мм |
| Вес | 9 кг |

2. Дополнительные условия

- место поставки оборудования (адрес) – офис ООО «Арктик-энерго» г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 45, корп. 2., 2 этаж.

- наличие официальных сервисных центров в Мурманской области для гарантийного и пост гарантийного обслуживания.