Техническое задание на трансивер.

Заказчик:   Общество с ограниченной ответственностью «Арктик-энерго»

Адрес:        184511, Мурманская обл., Мончегорск г., пр. Металлургов, д. 45, корп. 2.

Количество: 1 шт.

1. Технические характеристики:

Основные характеристики

Тип разъема

LC

Симплекс

Да

Дуплекс

Нет

Тип оптоволоконного кабеля

9/125 мкм

Скорость передачи данных

1250 Мбит/с

Передача сигнала на расстояние до

10 км

Чувствительность оптического приемника

-15 дБм

Тип кабеля

Одномодовое оптоволокно

Длина волны

Длина волны

1490 нм

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура

от 0°C дo +85°C

Температура хранения

от -40°C дo +85°C

Диапазон относительной влажности при эксплуатации

от 5% до 90% (без конденсата)

Диапазон относительной влажности при хранении

от 5% до 90% (без конденсата)

Дополнительные характеристики

Наличие функции DDM

Есть

Питание

3.3 В

Материал корпуса

Металл

Цвет

Серый

Вес брутто

100 г

2. Дополнительные условия

- место поставки оборудования (адрес) – офис ООО «Арктик-энерго» г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 45, корп. 2., 2 этаж.

- наличие официальных сервисных центров в Мурманской области для гарантийного и пост гарантийного обслуживания.